污水廠設備代操作維護保養作業 報價單(本館)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **名稱** | **單位** | **數量** | **單價** | **複價** | **備註** |
| **1** | **設備操作維護費** | **月** | **1** |  |  | **每週3次** |
| **2** | **污水表校正** | **式** | **1** |  |  | **每年1次** |
| **3** | **皮帶更新、機油更換等耗材** | **式** | **1** |  |  | **每年1次** |
| **4** | **消毒藥水** | **日** | **30** |  |  |  |
| **5** | **環保申報** | **月** | **1** |  |  | **每年2次** |
| **6** | **污泥餅清運(含污泥檢測)** | **月** | **1000公斤以上** |  |  | **合簽約廠商** |
| **7** | **放流池清洗** | **式** | **1** |  |  | **每年2次** |
| **8** | **保險** | **式** | **1** |  |  |  |
| **9** | **5%營業稅** | **式** | **1** |  |  |  |
| **10** | **合計** |  |  |  |  |  |
| **注意事項 ：**  **1. 請勿將衛生紙等之任何雜物丟入馬桶內 ，以 免阻塞管線及毀損設備。**  **2. 請減少使用馬桶清潔劑及漂白水，以避免危害污水處理場內馴養之活性污泥。**  **3.環保署規定，污水表須每年校正，若廠商帶回校正廠商須提供備品使用，校正資料須提供院方污水年度申報。**  **備註：**  **1.合約期間若環保局取水化驗不合格，所須罰款部份由乙方負責，乙方並負擔限 期改善之所有費用。**  **2.非因天災或不可抗拒因素造成之損失，須由乙方負責(含罰款)，天災或不可抗拒因素造成之損失，須由乙方派員儘速處理，所須費用由雙方商議負擔。**  **3.環保申報費用每次 元(含水質檢測及文書作業，每年二次)故分擔每月金額 元。** | | | | | | |

污水廠設備代操作維護保養作業 報價單(分館)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **名稱** | **單位** | **數量** | **單價** | **複價** | **備註** |
| **1** | **設備操作維護費** | **月** | **1** |  |  | **每週3次** |
| **2** | **污水表校正** | **式** | **1** |  |  | **每年1次** |
| **3** | **皮帶更新、機油更換等耗材** | **式** | **1** |  |  | **每年1次** |
| **4** | **消毒藥水** | **日** | **30** |  |  |  |
| **5** | **環保申報** | **月** | **1** |  |  | **每年2次** |
| **6** | **污泥餅清運(含污泥檢測)** | **月** | **50公斤以上** |  |  | **合簽約廠商** |
| **7** | **放流池清洗** | **式** | **1** |  |  | **每年2次** |
| **8** | **保險** | **式** | **1** |  |  |  |
| **9** | **5%營業稅** | **式** | **1** |  |  |  |
| **10** | **合計** |  |  |  |  |  |
| **注意事項：**  **1. 請勿將衛生紙等之任何雜物丟入馬桶內 ，以 免阻塞管線及毀損設備。**  **2. 請減少使用馬桶清潔劑及漂白水，以避免危害污水處理場內馴養之活性污泥。**  **3. 環保署規定，污水表須每年校正，若廠商帶回校正廠商須提供備品使用，校正資料須提供院方污水年度申報。**  **備註：**  **1.合約期間若環保局取水化驗不合格，所須罰款部份由乙方負責，乙方並負擔限 期改善之所有費用。**  **2.非因天災或不可抗拒因素造成之損失，須由乙方負責(含罰款)，天災或不可抗拒因素造成之損失，須由乙方派員儘速處理，所須費用由雙方商議負擔。**  **3.環保申報費用每次 元(含水質檢測及文書作業，每年二次)故分擔每月金額 元。** | | | | | | |